## A1 Channel 6
Statistic | Distance (um) | [7 empty] | Time Delay (s) | [7 empty] | Velocity
| count | mean | std | min | 25% | 50% | 75% | max | count | mean | std | min | 25% | 50% | 75% | max | mean | upper confidence | lower confidence
Electrode Pair
A1 61->A1 62 | 54 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 54 | 0.00020593 | 0.00012683 | 8e-05 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00024 | 0.00072 | 1.4568 | 1.7432 | 1.2513
A1 61->A1 63 | 54 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 54 | 0.00031704 | 0.0001381 | 0.00016 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00032 | 0.0008 | 1.8925 | 2.1413 | 1.6955
A1 61->A1 64 | 54 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 54 | 0.0004637 | 0.00016837 | 0.00032 | 0.0004 | 0.0004 | 0.00054 | 0.0012 | 1.9409 | 2.149 | 1.7695
A1 61->A1 65 | 54 | 1200 | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 54 | 0.00060148 | 0.00018305 | 0.00032 | 0.00048 | 0.00056 | 0.00064 | 0.00136 | 1.9951 | 2.1713 | 1.8453
A1 62->A1 63 | 54 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 54 | 0.00011111 | 6.1019e-05 | 0 | 8e-05 | 8e-05 | 0.00016 | 0.00024 | 2.7 | 3.1634 | 2.355
A1 62->A1 64 | 54 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 54 | 0.00025778 | 8.4645e-05 | 0.00016 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00056 | 2.3276 | 2.551 | 2.1401
A1 62->A1 65 | 54 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 54 | 0.00039556 | 0.00010001 | 0.00024 | 0.00032 | 0.0004 | 0.00048 | 0.00064 | 2.2753 | 2.4398 | 2.1315
A1 63->A1 64 | 54 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 54 | 0.00014667 | 8.4764e-05 | 0 | 8e-05 | 0.00016 | 0.00016 | 0.0004 | 2.0455 | 2.4182 | 1.7723
A1 63->A1 65 | 54 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 54 | 0.00028444 | 0.00010151 | 8e-05 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00032 | 0.00056 | 2.1094 | 2.3313 | 1.926
A1 64->A1 65 | 54 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 54 | 0.00013778 | 7.5202e-05 | 0 | 8e-05 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00032 | 2.1774 | 2.5484 | 1.9007

## A3 Channel 1
Statistic | Distance (um) | [7 empty] | Time Delay (s) | [7 empty] | Velocity
| count | mean | std | min | 25% | 50% | 75% | max | count | mean | std | min | 25% | 50% | 75% | max | mean | upper confidence | lower confidence
Electrode Pair
A3 11->A3 12 | 82 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 82 | 0.00010634 | 5.6295e-05 | 8e-05 | 8e-05 | 8e-05 | 8e-05 | 0.0004 | 2.8211 | 3.1862 | 2.5311
A3 11->A3 13 | 82 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 82 | 0.00021171 | 0.00014019 | 8e-05 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00024 | 0.00128 | 2.8341 | 3.3083 | 2.4788
A3 11->A3 14 | 82 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 82 | 0.00034634 | 0.00016915 | 0.00016 | 0.00024 | 0.00032 | 0.00032 | 0.00136 | 2.5986 | 2.9058 | 2.3502
A3 11->A3 15 | 82 | 1200 | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 82 | 0.00050244 | 0.00022179 | 0.00032 | 0.0004 | 0.00048 | 0.00056 | 0.00176 | 2.3883 | 2.6406 | 2.1801
A3 12->A3 13 | 82 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 82 | 0.00010537 | 9.9681e-05 | 0 | 8e-05 | 8e-05 | 0.00014 | 0.00088 | 2.8472 | 3.5804 | 2.3633
A3 12->A3 14 | 82 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 82 | 0.00024 | 0.00012758 | 0 | 0.00016 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00096 | 2.5 | 2.825 | 2.242
A3 12->A3 15 | 82 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 82 | 0.0003961 | 0.00018213 | 0.00016 | 0.00032 | 0.00032 | 0.0004 | 0.00136 | 2.2722 | 2.5233 | 2.0665
A3 13->A3 14 | 82 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 82 | 0.00013463 | 9.3969e-05 | 0 | 8e-05 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00056 | 2.2283 | 2.6248 | 1.9358
A3 13->A3 15 | 82 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 82 | 0.00029073 | 0.00013685 | 8e-05 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00032 | 0.00088 | 2.0638 | 2.2979 | 1.8729
A3 14->A3 15 | 82 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 82 | 0.0001561 | 0.00011583 | 0 | 8e-05 | 0.00016 | 0.00024 | 0.00056 | 1.9219 | 2.2896 | 1.6559

## A3 Channel 2
Statistic | Distance (um) | [7 empty] | Time Delay (s) | [7 empty] | Velocity
| count | mean | std | min | 25% | 50% | 75% | max | count | mean | std | min | 25% | 50% | 75% | max | mean | upper confidence | lower confidence
Electrode Pair
A3 21->A3 22 | 121 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 121 | 0.00016529 | 0.00012722 | 0 | 8e-05 | 0.00016 | 0.00016 | 0.0008 | 1.815 | 2.1035 | 1.5961
A3 21->A3 23 | 121 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 121 | 0.00032397 | 0.0001951 | 0.00016 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00032 | 0.00104 | 1.852 | 2.0747 | 1.6726
A3 22->A3 23 | 121 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 121 | 0.00015868 | 0.0001136 | 0 | 8e-05 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00056 | 1.8906 | 2.1671 | 1.6767

## A3 Channel 6
Statistic | Distance (um) | [7 empty] | Time Delay (s) | [7 empty] | Velocity
| count | mean | std | min | 25% | 50% | 75% | max | count | mean | std | min | 25% | 50% | 75% | max | mean | upper confidence | lower confidence
Electrode Pair
A3 61->A3 62 | 94 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 94 | 0.00037362 | 0.00022333 | 0 | 0.00016 | 0.00032 | 0.00064 | 0.0008 | 0.80296 | 0.91333 | 0.71639
A3 61->A3 63 | 94 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 94 | 0.00070809 | 0.00021246 | 0.00024 | 0.00056 | 0.00064 | 0.00088 | 0.0012 | 0.84736 | 0.90207 | 0.7989
A3 62->A3 63 | 94 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 94 | 0.00033447 | 0.00016381 | 8e-05 | 0.00024 | 0.00032 | 0.00032 | 0.00088 | 0.89695 | 0.99551 | 0.81614

## B3 Channel 2
Statistic | Distance (um) | [7 empty] | Time Delay (s) | [7 empty] | Velocity
| count | mean | std | min | 25% | 50% | 75% | max | count | mean | std | min | 25% | 50% | 75% | max | mean | upper confidence | lower confidence
Electrode Pair
B3 21->B3 22 | 133 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 133 | 0.00011188 | 5.3882e-05 | 0 | 8e-05 | 8e-05 | 0.00016 | 0.00032 | 2.6815 | 2.9205 | 2.4786
B3 21->B3 23 | 133 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 133 | 0.00021654 | 5.9722e-05 | 8e-05 | 0.00016 | 0.00024 | 0.00024 | 0.0004 | 2.7708 | 2.9071 | 2.6468
B3 21->B3 24 | 133 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 133 | 0.00035128 | 8.2878e-05 | 0.00016 | 0.00032 | 0.00032 | 0.0004 | 0.00056 | 2.5621 | 2.6691 | 2.4633
B3 22->B3 23 | 133 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 133 | 0.00010466 | 6.1639e-05 | 0 | 8e-05 | 8e-05 | 0.00016 | 0.00024 | 2.8664 | 3.1852 | 2.6056
B3 22->B3 24 | 133 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 133 | 0.0002394 | 8.1499e-05 | 0 | 0.00016 | 0.00024 | 0.00032 | 0.0004 | 2.5063 | 2.6602 | 2.3692
B3 23->B3 24 | 133 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 133 | 0.00013474 | 7.7768e-05 | 0 | 8e-05 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00032 | 2.2266 | 2.4687 | 2.0277

## B3 Channel 3
Statistic | Distance (um) | [7 empty] | Time Delay (s) | [7 empty] | Velocity
| count | mean | std | min | 25% | 50% | 75% | max | count | mean | std | min | 25% | 50% | 75% | max | mean | upper confidence | lower confidence
Electrode Pair
B3 31->B3 32 | 61 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 61 | 0.00011148 | 4.2025e-05 | 0 | 8e-05 | 8e-05 | 0.00016 | 0.00016 | 2.6912 | 2.9724 | 2.4586
B3 31->B3 33 | 61 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 61 | 0.00024 | 7.303e-05 | 8e-05 | 0.00016 | 0.00024 | 0.00032 | 0.0004 | 2.5 | 2.7067 | 2.3226
B3 31->B3 34 | 61 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 61 | 0.00036066 | 9.6469e-05 | 0.00016 | 0.00032 | 0.00032 | 0.0004 | 0.00056 | 2.4955 | 2.675 | 2.3385
B3 31->B3 35 | 61 | 1200 | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 61 | 0.00053377 | 0.00011097 | 0.00032 | 0.00048 | 0.00056 | 0.00064 | 0.00072 | 2.2482 | 2.3719 | 2.1367
B3 32->B3 33 | 61 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 61 | 0.00012852 | 6.2446e-05 | 0 | 8e-05 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00032 | 2.3342 | 2.6583 | 2.0805
B3 32->B3 34 | 61 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 61 | 0.00024918 | 8.1451e-05 | 8e-05 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00032 | 0.0004 | 2.4079 | 2.6231 | 2.2253
B3 32->B3 35 | 61 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 61 | 0.0004223 | 0.00010546 | 0.00016 | 0.00032 | 0.0004 | 0.00048 | 0.00064 | 2.1312 | 2.2737 | 2.0055
B3 33->B3 34 | 61 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 61 | 0.00012066 | 7.2477e-05 | 0 | 8e-05 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00032 | 2.4864 | 2.9278 | 2.1607
B3 33->B3 35 | 61 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 61 | 0.00029377 | 9.8762e-05 | 8e-05 | 0.00024 | 0.00032 | 0.00032 | 0.00056 | 2.0424 | 2.2306 | 1.8835
B3 34->B3 35 | 61 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 61 | 0.00017311 | 9.9256e-05 | 0 | 8e-05 | 0.00016 | 0.00024 | 0.00048 | 1.733 | 2.0242 | 1.515

## B3 Channel 4
Statistic | Distance (um) | [7 empty] | Time Delay (s) | [7 empty] | Velocity
| count | mean | std | min | 25% | 50% | 75% | max | count | mean | std | min | 25% | 50% | 75% | max | mean | upper confidence | lower confidence
Electrode Pair
B3 41->B3 42 | 42 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 42 | 9.7143e-05 | 3.3224e-05 | 8e-05 | 8e-05 | 8e-05 | 8e-05 | 0.00016 | 3.0882 | 3.4445 | 2.7987
B3 41->B3 43 | 42 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 42 | 0.00020952 | 3.9321e-05 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024 | 2.8636 | 3.0359 | 2.7098
B3 41->B3 44 | 42 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 42 | 0.00032952 | 3.6221e-05 | 0.00024 | 0.00032 | 0.00032 | 0.00032 | 0.0004 | 2.7312 | 2.8251 | 2.6433
B3 41->B3 45 | 42 | 1200 | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 42 | 0.00045143 | 4.9415e-05 | 0.00032 | 0.0004 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00056 | 2.6582 | 2.7492 | 2.573
B3 41->B3 46 | 42 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 42 | 0.00058667 | 6.2885e-05 | 0.0004 | 0.00056 | 0.00056 | 0.00064 | 0.00072 | 2.5568 | 2.6425 | 2.4765
B3 41->B3 47 | 42 | 1800 | 0 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 42 | 0.00069714 | 9.0588e-05 | 0.00048 | 0.00064 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00088 | 2.582 | 2.6876 | 2.4843
B3 42->B3 43 | 42 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 42 | 0.00011238 | 3.9744e-05 | 8e-05 | 8e-05 | 8e-05 | 0.00016 | 0.00016 | 2.6695 | 2.9892 | 2.4116
B3 42->B3 44 | 42 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 42 | 0.00023238 | 3.4486e-05 | 0.00016 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00032 | 2.582 | 2.7033 | 2.4711
B3 42->B3 45 | 42 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 42 | 0.00035429 | 5.042e-05 | 0.00024 | 0.00032 | 0.00032 | 0.0004 | 0.00048 | 2.5403 | 2.6546 | 2.4355
B3 42->B3 46 | 42 | 1200 | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 42 | 0.00048952 | 6.4201e-05 | 0.00032 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00056 | 0.00064 | 2.4514 | 2.5526 | 2.3578
B3 42->B3 47 | 42 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 42 | 0.0006 | 9.556e-05 | 0.0004 | 0.00056 | 0.00056 | 0.00064 | 0.0008 | 2.5 | 2.6265 | 2.3851
B3 43->B3 44 | 42 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 42 | 0.00012 | 4.0485e-05 | 8e-05 | 8e-05 | 0.00012 | 0.00016 | 0.00016 | 2.5 | 2.7841 | 2.2685
B3 43->B3 45 | 42 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 42 | 0.0002419 | 4.1393e-05 | 0.00016 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00032 | 2.4803 | 2.6157 | 2.3583
B3 43->B3 46 | 42 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 42 | 0.00037714 | 6.1932e-05 | 0.00024 | 0.00032 | 0.0004 | 0.0004 | 0.00048 | 2.3864 | 2.5111 | 2.2735
B3 43->B3 47 | 42 | 1200 | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 42 | 0.00048762 | 9.3177e-05 | 0.00032 | 0.0004 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00072 | 2.4609 | 2.6119 | 2.3265
B3 44->B3 45 | 42 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 42 | 0.0001219 | 5.0714e-05 | 0 | 8e-05 | 0.00012 | 0.00016 | 0.00024 | 2.4609 | 2.8151 | 2.1859
B3 44->B3 46 | 42 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 42 | 0.00025714 | 6.2559e-05 | 0.00016 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00032 | 0.0004 | 2.3333 | 2.5186 | 2.1734
B3 44->B3 47 | 42 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 42 | 0.00036762 | 9.5248e-05 | 0.00016 | 0.00032 | 0.0004 | 0.0004 | 0.00056 | 2.4482 | 2.6563 | 2.2703
B3 45->B3 46 | 42 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 42 | 0.00013524 | 6.4892e-05 | 0 | 8e-05 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00024 | 2.2183 | 2.5949 | 1.9372
B3 45->B3 47 | 42 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 42 | 0.00024571 | 0.00010056 | 8e-05 | 0.00016 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00056 | 2.4419 | 2.7868 | 2.1729
B3 46->B3 47 | 42 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 42 | 0.00011048 | 9.5073e-05 | 0 | 2e-05 | 8e-05 | 0.00016 | 0.0004 | 2.7155 | 3.6709 | 2.1547